## チェックリスト
チェックリスト
No. | 検査項目 | チェックポイント | 適・不適 | No. | 検査項目 |  |  |  |  | チェックポイント |  | 適・不適
1 | 流入管渠及び放流管渠の勾配 | 汚水や汚物の停滞がないか |  | 14 | ポンプの設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼動状況 |  |  |  |  | ポンプ桝に変形や破損はないか
2 | 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか | [7 empty] | ポンプ桝に漏水のおそれはないか
3 | 誤接合等の有無 | 生活排水がすべて接続されているか | [7 empty] | ポンプが２台以上設置されているか
雨水や工場廃水等が流入していないか
4 | 桝の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な桝が設置されているか | [7 empty] | 設計通りの能力のポンプが設置されているか
5 | 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか | [7 empty] | ポンプの固定が十分おこなわれているか
6 | 嵩上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易におこなうことができるか | [7 empty] | ポンプの取り外しが可能か
7 | 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか | [7 empty] | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの移動を妨げるおそれはないか
|  | 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか |  | 15 | ブロアの設置、稼動状況 |  |  |  |  | 適正能力の送風機が設置されているか
|  | コンクリートスラブがうたれているか | [7 empty] | 防振対策がなされているか
8 | 漏水の有無 | 漏水が生じていないか | [7 empty] | 固定が十分おこなわれているか
9 | 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか | [7 empty] | アースはなされているか
10 | 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触曝気槽の接触材に変形や破損はないか | [7 empty] | 漏電のおそれはないか
しっかり固定されているか
上記のとおり確認したことを証します。
11 | 曝気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | 各装置に変形や破損はないか
[6 empty] | 年 | 月 |  | 日
しっかり固定されているか
担当浄化槽設備士
空気の出方や水流に偏りはないか
[8 empty] | 氏名 |  |  | ㊞
12 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか
[8 empty] | 県知事登録番号 |  | （ | ）
薬剤筒は傾いてないか
[8 empty] | 届出番号 |  | （ | ）
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
適
不適
Note on AE30: 「浄化槽工事完了届出書（様式3号）」の「浄化槽工事に係る検査年月日」